ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

TEL: 55 248-60-81, FAX: 55 248-60-38 E-MAIL: wodociagi@mlynary.pl

NIP: 5783129912 REGON: 369470228

BUDOWA PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI                                                                INWESTOR

w MŁYNARACH

Złożenie wniosku (w zakładce „do pobrania”) wraz z aktualna mapą zasadniczą* i dokumentem potwierdzającym własność nieruchomości* *nie starsze niż 3 miesiące

UZYSKANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZA

Zlecenie projektantowi posiadającemu uprawnienia z branży sanitarnej wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o otrzymane warunki

WYKONANIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA

UZGODNIENIE I ZGŁOSZENIE PROJEKTU PRZYŁACZA

Uzgodnienie projektu w ZWIK w Młynarach. Przedłożenie 2 egzemplarzy dokumentacji. 1egz. dla ZWIK w Młynarach

Dokonanie zgłoszenia wykonania przyłącza zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.29 ust.1 pkt.20; art. 29a i art.30 w Starostwie Powiatowym

ROZPOCZĘCIE ROBÓT

ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZA DO SPRAWDZENIA TECHNICZNEGO I PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Zgłoszenie do ZWIK w Młynarach przyłącza w stanie odkrytym

Wykonanie odbioru technicznego przyłącza wod.-kan.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody oraz montaż wodomierza (druk w zakładce „do pobrania”). Załączenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza.

MONTAŻ WODOMIERZA PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO